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МАГДАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

    РІШЕННЯ

Про прийняття на баланс Магдалинівської селищної ради матеріалів, встановлених на об'єкти вуличного освітлення

Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,  договорами на виконання робіт по поточному ремонту  вуличного освітлення, проведеними приватним підприємством «Светмонтажпроект» у 2024 році, враховуючи службову записку начальника відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності Олександра КАЦАЯ від 02 травня 2024 року зареєстровану за Вх. № 05-15-2896/0/1-24, рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, торгівлі та розвитку інфраструктури, Магдалинівська селищна рада,
ВИРІШИЛА:

1. Прийняти на баланс Магдалинівської селищної ради матеріали, встановлені на об'єкти вуличного освітлення згідно додатку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, торгівлі та розвитку інфраструктури.

Магдалинівський

селищний голова                                                           Володимир ДРОБІТЬКО

смт. Магдалинівка

10 травня 2024 року

№ 3851-38/VIII
Додаток

до рішення сесії Магдалинівської

селищної ради VIII скликання

10.05.2024 р. № 3851-38/VIII
	Матеріали, встановлені на об’єкти вуличного освітлення по Магдалинівській селищній раді


1. Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Польовій від КТП 527 в смт Магдалинівка – провід СІП 2*16 мм2 – 60 м, світильник консольний світлодіодний 30 Вт – 8 шт, кронштейн під світильник КС-45 – 8 шт, вартість робіт по ремонту даного об’єкту складає – 20886,00 грн.
2. Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Весняній та вул. Рудника від КТП 481 в смт Магдалинівка – провід СІП 2*16 мм2 – 40 м, світильник консольний світлодіодний 30 Вт – 12 шт, кронштейн під світильник КС-45 – 12 шт, вартість робіт по ремонту даного об’єкту складає – 24940,00 грн.
3. Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Редакційній від ЗТП 2 в смт Магдалинівка – провід СІП 2*16 мм2 – 523 м, світильник консольний світлодіодний 30 Вт – 7 шт, кронштейн під світильник КС-45 – 7 шт, вартість робіт по ремонту даного об’єкту складає – 46409,00 грн.
4. Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Спортивній та вул. Гагаріна від КТП 43 в смт Магдалинівка – провід СІП 2*16 мм2 – 585 м, світильник консольний світлодіодний 30 Вт – 10 шт, кронштейн під світильник КС-45 – 10 шт, вартість робіт по ремонту даного об’єкту складає – 56726,00 грн.
5. Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Степовій та вул. Комарова від КТП 253 в смт Магдалинівка – світильник консольний світлодіодний 30 Вт – 14 шт, кронштейн під світильник КС-45 – 14 шт, вартість робіт по ремонту даного об’єкту складає - 29058,00 грн.
6. Поточний ремонт вуличного освітлення по провул. Вишневий, провул. Молодіжний та вул. Садовій від КТП 510 в с. Поливанівка – провід СІП 2*16 мм2 – 1346 м, світильник консольний світлодіодний 30 Вт – 5 шт, кронштейн під світильник КС-45 – 5 шт, вартість робіт по ремонту даного об’єкту складає – 95193,00 грн.
7. Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Набережна від ЗТП 595 в смт Магдалинівка – світильник консольний світлодіодний 30 Вт – 14 шт, кронштейн під світильник КС-45 – 4 шт, провід СІП – 798 м, вартість робіт по ремонту даного об’єкту складає - 74699,00 грн.
8. Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Чапського від КТП 479 в смт Магдалинівка – світильник консольний світлодіодний 30 Вт – 8 шт, кронштейн під світильник КС-45 – 8 шт, вартість робіт по ремонту даного об’єкту складає - 16851,00 грн.
9. Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Зелена, Паркова, Садова, Нова від МТП 623 в с. Дубравка – світильник консольний світлодіодний  30 Вт – 1 шт, кронштейн під світильник КС-45 – 1 шт, провід СІП - 978 м, вартість робіт по ремонту даного об’єкту складає - 67951,00 грн. 

10.  Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Кільчинська в с. Очеретовате – світильник консольний світлодіодний  30 Вт – 5 шт, кронштейн під світильник КС-45 – 5 шт, провід СІП - 1058 м, вартість робіт по ремонту даного об’єкту складає - 75600,00 грн  
11. Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Польова, Поштова від КТП 64 в с. Очеретовате – світильник консольний світлодіодний  30 Вт – 12 шт, кронштейн під світильник КС-45 – 12 шт, провід СІП - 728 м, ящик обліку електроенергії в комплекті – 1 шт, вартість робіт по ремонту даного об’єкту складає - 78545,00 грн.
Секретар селищної ради                                                          Ігор ЧЕРНЕНКО
